## Slide 1
IoT
Electricity

## Slide 2: Circuit ouvert et fermé

## Slide 3: Résistance

## Slide 4: Montage en Série et Parallèle

## Slide 5: Loi d'Ohm

## Slide 6: Effet Joule

## Slide 7
AC = Alternative Current
DC = Direct Current
LA tension efficace en AC est la surface (l'intégrale) de la sinusoide
  Umax = 325V

## Slide 8: Diode
Semi-conducteur
  Ne laisse passer le courant que dans un sens
  Chute de tension d'environ 0.7v à basse tension

## Slide 9: Pont de diode

## Slide 10: Condensateur
Le condensateur stocke le courant
  Le restitue s'il n'est plus alimenté

## Slide 11: Transformateur

## Slide 12: Alimentation linéaire
Convertit l'alternatif en continue redressé
Pour un transfo 230V -> 5V
  Bobine ratio 230 / 6.4
  Chute de tension de 2 * 0.7v

## Slide 13: Alimentation linéaire
Transformateur + Pont de Graetz
Peu performant
  Effet joule élevé
Lourd
Chère
  Beaucoup de Cuivre
En cas de défaillance peu injecter du 230V

## Slide 14: Alimentation à découpage
Pour découper la tension, on n'utilise rien d'autre qu'un interrupteur qui va s'ouvrir et se fermer très rapidement.
  Cet interrupteur électronique est un transistor MOSFET que l'on pilotera tout simplement en ouverture et en fermeture, entre 20KHz et 500KHz
  Puis la tension est lissée

## Slide 15: Diviseur de tension
Le diviseur de tension est un montage électronique simple qui permet de diminuer une tension d'entrée
  Utilisé pour passer de 5v à 3.3v